- 物理电子工程学院实验室日常管理办法

为了规范实验室的各项职能工作,更好的发挥实验室对教学的辅助功能,为普及实验教学做相应准备, 根据学校有关规章制度，结合本院实际，制定本办法。

- 一、安全责任制

1．确保室内电源、水源、气源安全,正常运行.

2．除非特殊需要,室内严禁明、暗火种.

3．未经主管部门批准,室内严禁存放剧毒、易爆、放射性、腐蚀性强的物品.

4．定期检查配电及水、气供给系统,消除事故隐患.

5．确保消防器材完好、在位.

6．确保门窗牢固,严防设备、材料丢失或被盗.

7．严禁在室内抽烟.

8．保持室内清洁和合适的温度,防止设备霉变.

- 二、实验室规则

1．不迟到、不早退,严禁随意摆弄仪器设备.

2．实验前必须交验预习报告,不合格者必须重新预习.

3．检查仪器完好情况,发现问题及时报告指导教师.

4．按规程组装、操作仪器,经教师检查后方可进行实验.

5．如实记录各种实验数据,严禁抄袭、伪造实验数据.

6．认真填写《信阳师范学院实验情况记录本》.

7．实验结束后,在实验结果及设备完好情况下经教师检查签字后方可离开实验室,仪器设备若有损坏,按《教学仪器设备丢失损坏赔偿办法》处理.

8．保持实验室安静、整洁,严禁在室内吸烟.

- 三、教学仪器设备丢失损坏赔偿办法

（一）由下列原因发生责任事故，造成教学仪器设备损坏和丢失的，应按设备的原值或残值进行赔偿。

1．不按制度又未经批准擅自动用或拆卸设备造成了设备的损坏或丢失的；

2．有条件但未采取有效的安全防盗措施，造成设备损坏或丢失的；

3．使用人员、实验人员和保管人员因工作失职，造成设备损坏或丢失，后果严重的；

4．不听指挥，违反操作规程和有关规定造成损坏的；

5．实验教师工作不负责任，指导错误或不及时，造成设备损坏的；

6．其它不遵守规章制度等主观原因造成严重损坏的。

（二）下列情况可按损坏的价值酌情减轻赔偿

1．损坏轻微，经本人修复不影响设备功能的（按残值的10%赔偿）；

2．发生事故后能积极设法减少损坏程度，未造成严重后果的（按残值的20%赔偿）；

3．确因缺乏经验或技术上不熟练造成损坏的（按残值的40%赔偿）

- 四、仪修室制度

1．各室损坏仪器设备应认真填写仪器修理单并签名后方可送修;

2．认真填写修理记录表;

3．送修单及修理记录表交实验室保存;

4．外部门和个人的电器、仪器设备,在不影响正常工作的情况下给予修理,必须收取修理费、成本费;收费标准:单价在500元以下的设备,收取仪器单价的7%---10%;单价在1000元以下的设备,收取仪器单价的5%---7%;单价在1000元以上的设备,收取仪器单价的3%---5%;单价在万元以上的设备,收取仪器单价的1%---3%.

5．无关人员谢绝入内.

- 五、仪器设备借还制度

1．实验教师应于开课前一学期提出下学期所需仪器的名称、数量。

2．借用仪器时要检查完好情况及附件是否齐全，如有问题可当即退换，出库后自行负责。

3．仪器用完后应保养完好，擦洗干净，经验收合格方可还回库房，大型仪器可长期固定在实验室。

4．各实验室不得将仪器设备擅自外借。

5．与日常生活有关的仪器（录音机、电视机、电风扇、电炉、VCD机、放像机等）借用需经实验室主任批准、并限期交还。

6．本室一切物品主要用于本院教学、科研，一般不外借，如确需用时校内单位应经实验室主任批准，外单位借用须分管副院长及学校有关部门领导批准。

- 六、仪器库、材料库管理规定

1．管理员坚持坐班制，因公离岗须说明去向和时间。

2．管理员负责仪器和材料的分配、发放、回收和日常维护等管理工作，熟悉常用仪器和材料的型号、性能和存放情况，做到帐、物、卡相符，接受有关人员对仪器和材料的库存和使用情况的咨询。

3．管理员做好新购仪器和材料的验收、入库和建帐等工作（由他人协助）。执行教研室主任安排的采购任务。

4．实验教师一般不得借领与本实验无关的仪器和材料，特殊需要，须经实验室主任同意，并限期归还。

5．实验教师须在本学期末提交下学期本实验教学用的仪器和材料的清单，由管理员核实，需添置的仪器和材料，由有关领导研究后统一购买，原则上学期中途不再添置仪器和材料，特殊情况，由实验室主任或分管副院长作特殊处理。

6．教师借出的仪器出现故障，须修好后才能归还，无法修复的须说明故障现象、故障部位、缺少何种配件及数量。

7．外单位临时借用本室仪器、须经有关领导批准。

8．库房应经常对有变动的物品进行抽点，每年必须进行一次全面盘点，做到帐、物、卡相符。

- 七、实验室常用工具管理办法

1．实验室常用工具按实验室配发，调离该实验室的任课教师应将未到报废期限的工具移交他人。

2．实验室常用工具定期报废，在报废期限内丢失损坏，均由任课教师自己负责。

3．各实验室常用工具配发标准和报废期限：

（1）普通物理、大学物理、教法、近代、计算机接口、自动控制、通信、信号与系统、传感器、单片机等实验室：平口、十字中、小号起子各一把、尖咀钳一把、试电笔一支、中、小毛刷各一把、20-35W电烙铁一把。

（2）电路、电子技术、电工、高频、电子工艺等实验室及仪修室：平口、十字大、中、小起子各一把、尖咀钳一把、花腮钳一把、摄子一把、剪刀一把、20-35W电烙铁一把（电工实验室除外）、中、小毛刷各一把。

（3）电工实验室另配50W电烙铁一把，仪修室另配钟表起子一套。其中尖咀钳、花腮钳、50W电烙铁报废期为三年、毛刷、20-35W电烙铁报废期为一年，其它工具报废期为二年（仪修室为一年）。

4．材料库另备剥线钳、斜口钳、扳手、手电钻、羊角锤、100W电烙铁等工具。实验临时需要，可到材料库借用，但要爱惜使用，及时归还，以备他人急需。

5．各实验室已配发的工具不得再向材料库长期借用。

6．特殊需要，由实验室主任另作处理。

- 八、放射性同位素安全操作规程

1．在取用放射源时，工作人员必须佩带防护眼镜和手套。

2．实验室工作人员必须具有放射源管理和使用经验，学生在做实验时，教师应现场指导，讲授安全操作知识，并有必要的安全保护措施。

3．在使用过程中，使用者不得面对放射源照射方向，不得与易燃，易爆品和腐蚀性物质放在一起，在操作时不要离放射源太近。

4．在陈放时，放射源应配置专用设施并设置醒目的标志。

5．实验完成后要用清洗剂清洗手，防护眼镜和手套放在工具箱内。

- 九、放射性同位素防护管理制度

为加强放射性同位素的监督管理,保障操作和使用人员的健康安全,凡进入放射性实验室的人员,必须遵守如下规定:

1．未经管理人员许可,任何人不得打开放射源物质保险柜;

2．学生因教学需要使用放射源时，必须接受专业人员指导，不得随意移动放射源，更不得将放射源携出室外。

3．使用放射源期间，须打开入口处红灯作为工作信号；

4．使用时避免放射源直接照射人体，以防伤害；

5．放射性同位素不得与易燃、易爆品和腐蚀性物质放在一起；

6．注意通风，防止空气污染伤害；

7．放射性同位素使用完毕须及时放回保险柜。其贮存、领取及归还时必须登记检查，做到帐物相符；

8．非经院领导同意，任何人不得私自外借、出租放射性物质；

9．如发生放射性物质被盗案件，应保护现场，并立即报告保卫部门和公安机关查处；

10．管理人员必须经常检查、核对放射源帐物，并做好登记工作。如发现差错、破损和泄露等情况，要及时汇报，以便妥善处理。

11．因违反上述规定而导致放射事故，要追究当事者的责任。

- 十、实验室新上岗教师的有关规定

为保证教学质量，提高设备的完好率，特对我院新上岗实验教师做以下规定：

1．必须熟悉我系实验室各种管理规定，并切实执行；

2．必须经过系统的实验培训，熟练掌握相关仪器设备的原理和性能、使用、维护保养等基本技能，会排除仪器设备的常见故障；

3．在上课之前必须认真查阅相关资料，认真备课；

4．必须对所带实验自己进行操作测试、对实验数据进行分析综合、误差分析；对实验中出现的问题能独立解决；

5．上课期间，要求经常观摩其他任课教师的教学，虚心听取其他教师的指导意见，不断改进课堂教学方法，认真做好实验教学的每一个环节；

6．要不断地学习新的实验技术和方法，在教学过程中提高自己的业务水平，为承担教学、科研任务奠定基础。

- 十一、本办法从颁布之日起执行，由学院教学办公室负责解释。

物理电子工程学院

2016.9.1